ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πρόγραμμα υπολογισμού των συνταγών ολικής παρεντερικής διατροφής (ΟΠΔ)

Το πρόγραμμα υπολογισμού ΟΠΔ είναι απολύτως απαραίτητο για την καθημερινή εξυπηρέτηση των διατροφικών αναγκών των προώρων νεογνών στην Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας (BIS NTPN)

Το πρόγραμμα υπολογισμού συνταγών ΟΠΔ για πρόωρα νεογνά επιτελεί και είναι αναγκαίο  να επιτελεί τουλάχιστον τις παρακάτω λειτουργίες:

- Να επιτελεί τον υπολογισμό των εξατομικευμένων διατροφικών αναγκών κάθε νεογνού:

(α) με βάση την κλινική κατάσταση του νεογνού και

(β) με επιλογή κατάλληλων δόσεων διατροφικών συστατικών από πρωτόκολλα ενημερωμένα και σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία

- Να υπολογίζει τα απαραίτητα συστατικά του διαλύματος της παρεντερικής διατροφής και των ποσοτήτων που απαιτούνται με επιλογή από τα κυκλοφορούντα σκευάσματα

- Να έχει καταχωρημένα όλα τα γνωστά εμπορικά σκευάσματα που σχετίζονται με την παρεντερική διατροφή

- Να επιτρέπει στον χρήστη του συστήματος να μεταβάλει, κατά τη κρίση του, οποιοδήποτε στοιχείο υπολογίσθηκε αυτόματα.

- Να ενημερώνει με ειδικά μηνύματα  άμεσα για τις συνέπειες κάθε μεταβολής ή για την υπέρβαση επιτρεπόμενων ορίων συγκεντρώσεων συστατικών (π.χ. μεγάλη συγκέντρωση γλυκόζης).

- Να εκτυπώνει τη συνταγή και την ετικέτα κάθε εξατομικευμένου σχήματος  παρεντερικής διατροφής

- Να είναι συμβατό με την αντλία FΜ12 της εταιρεία FM FEED που ήδη έχει αγοραστεί από το νοσοκομείο μας, ώστε να επιτελείται η αυτοματοποιημένη παρασκευή των διαλυμάτων παρεντερικής διατροφής (το πρόγραμμα υπολογίζει τις συνταγές και τις αποστέλλει στην αντλία με σκοπό την Παρασκευή των διαλυμάτων ΟΠΔ)

- Να διαθέτει βάση δεδομένων με τα στοιχεία των διαλυμάτων παρεντερικής που υπολογίσθηκαν για κάθε ασθενή, με δυνατότητα αναζήτησης και γρήγορο υπολογισμό του διαλύματος της επόμενης ημέρας.

- Να συγκεντρώνει όλες τις συνταγές που χρησιμοποιήθηκαν για την παρεντερική σίτιση κάθε νεογνού σε καρτέλα (μια καρτέλα για κάθε νεογνό) και να δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων (σε εκτύπωση ή σε ηλεκτρονική μορφή για σύνδεση με άλλα στατιστικά πακέτα).